## Hárok1
OBHLIADKA PAMIATKOVÉHO OBJEKTU
OKOLIE | terén/plochy | spádovanie, niveleta, sekundárne navýšenie terénu
OKOLIE | spevnené plochy | poruchy a nedostatky, spádovanie, vplyv na stavbu
OKOLIE | nespevnené plochy | údržba, vplyv na stavbu, spádovanie
OKOLIE | stromy a kry/vegetácia | zdravotný stav, údržba, vplyv na stavbu
OKOLIE | využitie okolia objektu | zistiť možné nevhodné spôsoby využitia alebo údržby bezprostredného okolia (napr. neprimerané používanie posyspovej soli na zimnú údržbu komunikácií)
OKOLIE | vonkajšia kanalizácia, rozvody vody | šachty, žumpy, kanalizácia, vodovodné prípojky...
OKOLIE | dažďová kanalizácia | DK, zberná nádržbe/nádoby, svejly, povrchové rigoly atď.
OKOLIE | drenáže | drenáže, revízne šachty, vyústenie do recipientov
OKOLIE | v minulosti problematické miesta | ak bola v mieste porucha, alebo problém, je riziko, že sa zopakuje (napr. prerastanie popínavých rastlín do odkvapového systému)
EXTERIÉR/FASÁDY | nosné konštrukcie, obvodové steny/murivá | vlhkosť, statika, lokálne poruchy...
EXTERIÉR/FASÁDY | povrchové vrstvy | omietky, nátery, obklady, režné murivo...
EXTERIÉR/FASÁDY | plastické prvky fasád/dekorácie | rímsy, ostenia, reliéfy, plastiky...
EXTERIÉR/FASÁDY | sokel/spodné časti murív v kontakte s terénom | vlhkosť, kryštalizácia vodorozpustných solí
EXTERIÉR/FASÁDY | v minulosti problematické miesta | ak bola v mieste porucha, je riziko, že sa zopakuje (napr. opadávajúca omietka na vlhkom soklovom murive)
EXTERIÉR/FASÁDY | stavebné otvory
EXTERIÉR/FASÁDY | klampiarske prvky | oplechovanie ríms, parapetov a pod.
INTERIÉR | zvislé nosné konštrukcie, murivá, drevené konštrukcie | vlhkosť, statika, lokálne poruchy...
INTERIÉR | povrchy stien | omietky, nátery, obklady - ich aktuálny stav, miera celkovej degradácie, lokálne poruchy
INTERIÉR | stropné konštrukcie, klenby, drevené stropy.... | statika, celkový stav, omietky, nátery, obklady, tepelná izolácia...
INTERIÉR | podlahové konštrukcie | celkový stav, povrchové/nášlapné vrstvy...
INTERIÉR | inžinierske siete, rozvody | revízie a kontrola funkčnosti, bezpečnosti, úspornosti (elekrina, voda, kúrenie)
INTERIÉR | mikroklíma, kúrenie, vetranie | relatívna vlhkosť vzduchu, kondenzácia vzdušnej vlhkosti na povrchoch konštrukcií a interiérového vybavenia, prach, plesne, "zatuchlina"....
INTERIÉR | v minulosti problematické miesta | ak bola v mieste porucha, je riziko, že sa zopakuje (príklad: stekance kondenzátu po parapete pod jednovrstvovým oknom)
INTERIÉR | využitie interiérových priestorov | vhodnosť/nevhodnosť - napr. archív vo vlhkej pivnci, historický mobiliár v kontakte s vlhkou stenou....
STREŠNÝ PLÁŠŤ | krytina | hodnotenie kvality krytiny a jej realizácie, aktuálny stav krytiny, stav náteru krytiny, odhad životnosti krytiny
STREŠNÝ PLÁŠŤ | poistná hydroizolácia + vetracia medzera | poškodenie fólie poistnej hydroizolácie, funkčnosť ochrannej mriežky, nečistoty vo vetracej vrstve....
STREŠNÝ PLÁŠŤ | latovanie/debnenie | nedostatočná nosnosť, deformácie, biotické poškodenie....
STREŠNÝ PLÁŠŤ | krytické miesta strešného plášťa | úžľabia, prestupy, výlezy, komíny, hrebene, atiky a zaatikové žľaby...
STREŠNÝ PLÁŠŤ | príslušenstvo strechy | zachytávače snehu, bleskozvody, nástrešníky...
STREŠNÝ PLÁŠŤ | tepelná izolácia | ak je možná vizuálna kontrola - poškodenie izolácie (napr. aktivitou kún)
KROV A PODKROVIE | krov | statika, vhlkosť, biotické poškodenie, chýbajúce prvky, konštrukčné nedostatky, požiarna ochrana
KROV A PODKROVIE | kritické miesta krovových konštrukcií | miesta kontaktu s murivom, pod kritickými miestami strešného plášťa
KROV A PODKROVIE | podkrovie | využitie podstrešia, vetranie podstrešia, tepelná izolácia, znečistenie, požiarne riziká, výskyt vtákov....
ODKVAPOVÝ SYSTÉM | odkvapové žľaby (pododkvapové, nástrešné, zaatikové) | odkvapové žľaby, vnútorné a vonkajšie rohy odkvapových žľabov, čelá odkvapových žľabov, háky odkvapových žľabov, spoje jednotlivých dielov systému (spoje žľabov navzájom, spoje žľabov a ich čiel)
ODKVAPOVÝ SYSTÉM | odkvapové zvody a ich vyústenie | odkvapové kotlíky, odkvapovézvody, kolená odkvapových zvodov, zachytávače dažďovej vody, kotvenie zvodov (objímky a ich kotvenie do steny), vyústenie odkvapových zvodov (na úroveň terénu, do dažďovej kanalizácie, iné), lapače strešných splavenín
ODKVAPOVÝ SYSTÉM | vyhrievanie odkvapového systému | funkčnosť, prevádzka, náklady na prevádzku...
VÝPLNE STAVEBNÝCH OTVOROV | okná, dvere, mreže, okenice, brány...
VÝPLNE STAVEBNÝCH OTVOROV | povrchové vrstvy výplní stavebných otvorov | náter okien, dverí, mreží, brán...
VÝPLNE STAVEBNÝCH OTVOROV | zasklenie výplní stavebných otvorov | sklené výplne a ich osadenie (tmelenie, lišty....)
VÝPLNE STAVEBNÝCH OTVOROV | kovania výplní | závesy, zámky, kľučky a štítky, zástrče, obrtlíky.....